## Квартал I 2024
ООО "Донская Сетевая Компания" I квартал
№ | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, МВА | Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения | Место расположения
1 | ПС 110/6кВ Р-41 | 110 | 2*10 | Отсутствует | г.Ростов-на-Дону
2 | ПС 110/6 кВ ГТП-2 | 110 | 2*16 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
3 | ПС 110/6 кВ ГТП-3 | 110 | 2*40 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
4 | ПС 110/6 кВ ГТП-4 | 110 | 2*10 | Отсутствует | Ростовская область, Октябрьский район, Персиановское сельское поселение
5 | ТП-1 35/0,4 кВ (Ф-160) | 35 | 1 | Отсутствует | г.Ростов-на-Дону, Красный Дон
6 | ПС 35/6 кВ ПС-20 | 35 | 2*4 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
7 | ПС 35/6 кВ Н-2 | 35 | 2*10 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новошахтинск
8 | ПС 35/6 кВ НС-1 ГГВ | 35 | 2*4 | Отсутствует | Ростовская область, Тарасовский р-он
9 | ПС 35/6 кВ НС-2 ГГВ | 35 | 3,2+4 | Отсутствует | Ростовская область, Каменский р-он
10 | ПС 35/6 кВ НС-3 ГГВ | 35 | 1,8+4 | Отсутствует | Ростовская область, Каменский р-н
11 | ПС 35/10 А-18 | 35 | 5000 | Отсутствует | Ростовская область, х. Дугино, ул. Степная, №67 "е"