## 01.2024
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в январе 2024г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2024-01-10 | 9:00 | 2024-01-10 | 16:00 | ВЛ-35кВ "Гундоровская-Водонасосная №3" | ТР
2024-01-11 | 9:00 | 2024-01-11 | 16:00 | ПС 20 35/6 КВЛ-35кВ "ГТП-Насосная НГ-9-ИТК" | ТР
2024-01-11 | 11:50 | 2024-01-11 | 16:00 | БКТП 1000 10/0,4кВ ф.104ф3 | ТО
2024-01-12 | 9:00 | 2024-01-12 | 16:00 | ВЛ-35кВ "Гундоровская-Водонасосная №3" | ТР
2024-01-16 | 9:00 | 2024-01-16 | 13:30 | ПС 32 ф. 6 кВ №4 | ТО
2024-01-16 | 13:47 | 2024-02-01 | 0:00 | ВЛ-35кВ "Гундоровская-Водонасосная №3" | КР
2024-01-16 | 14:00 | 2024-01-16 | 16:30 | ПС 32 ф. 6 кВ №8 | ТО
2024-01-17 | 9:00 | 2024-01-17 | 13:00 | ПС 32 ф. 6 кВ №11 | ТО
2024-01-17 | 14:00 | 2024-01-17 | 16:30 | ПС 32 ф. 6 кВ №14 | ТО
2024-01-18 | 9:00 | 2024-01-18 | 13:00 | ПС 32 ф. 6 кВ №6 | ТО
2024-01-18 | 9:00 | 2024-01-18 | 15:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №21 | ТР
2024-01-18 | 14:00 | 2024-01-18 | 16:30 | ПС 32 ф. 6 кВ №12 | ТО
2024-01-22 | 9:00 | 2024-01-22 | 16:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №21 | ТР
2024-01-22 | 9:00 | 2024-01-22 | 13:00 | ПС 32 ф. 6 кВ №1 | ТО
2024-01-22 | 10:00 | 2024-01-22 | 17:00 | ПС ШГЗ яч. №2а | ТР
2024-01-22 | 14:00 | 2024-01-22 | 16:30 | ПС 32 ф. 6 кВ №7 | ТО
2024-01-23 | 9:00 | 2024-01-23 | 15:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №21 | ТР
2024-01-24 | 9:00 | 2024-01-24 | 16:00 | ПС 35кВ НС-3 Тр-р Т-1 | ТО
2024-01-24 | 9:00 | 2024-01-24 | 12:00 | ПС 32 ф. 6 кВ №9 | ТО
2024-01-24 | 9:00 | 2024-01-24 | 15:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №21 | ТР
2024-01-24 | 13:00 | 2024-01-24 | 15:00 | ПС 32 ф. 6 кВ Тр-р Т-1 | ТО
2024-01-25 | 12:00 | 2024-01-25 | 17:00 | КРУН-1 6кВ Л-4 | ТО
2024-01-25 | 9:00 | 2024-01-25 | 14:00 | ПС 32 ф. 6 кВ №3 | ТО
2024-01-25 | 9:00 | 2024-01-25 | 15:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №21 | ТР
2024-01-29 | 9:00 | 2024-01-29 | 15:00 | ПС 32 ф. 6 кВ №3 | ТО
2024-01-30 | 10:00 | 2024-01-30 | 16:00 | ПС 28 РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | ТО
2024-01-31 | 9:00 | 2024-01-31 | 15:00 | ПС 31 РУ-6кВ | ТО

## 02.2024
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в феврале 2024г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2024-02-01 | 0:00 | 2024-02-29 | 23:59 | ВЛ-35кВ "Гундоровская-Водонасосная №3" | КР
2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 14:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №15 | ТР
2024-02-05 | 9:30 | 2024-02-05 | 16:00 | ПС А-18 ф. №18-15 | ТР
2024-02-06 | 10:00 | 2024-02-06 | 14:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №21 | ТР
2024-02-07 | 14:00 | 2024-02-07 | 16:00 | ТП-0551 | ТО
2024-02-08 | 10:00 | 2024-02-08 | 14:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №6 | ТР
2024-02-08 | 15:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ТП-21 | ТО
2024-02-09 | 10:00 | 2024-02-09 | 13:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №4 | ТО
2024-02-12 | 9:30 | 2024-02-12 | 13:30 | ГТП-2 ф. 6кВ №23 | ТР
2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 12:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №4 | ТР
2024-02-14 | 10:00 | 2024-02-14 | 12:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №25 | ТР
2024-02-14 | 14:00 | 2024-02-14 | 16:00 | ТП Регул | ТО
2024-02-15 | 12:00 | 2024-02-15 | 14:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №6 | ТР
2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 12:00 | ТП-31 ф. №5 | ТО
2024-02-16 | 14:00 | 2024-02-16 | 16:00 | ТП-31 ф. №7 | ТО
2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 11:30 | ТП-28 ф. №5 | ТО
2024-02-19 | 12:00 | 2024-02-19 | 14:00 | ТП-28 ф. №9 | ТО
2024-02-20 | 10:00 | 2024-02-20 | 15:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №7 | ТР
2024-02-21 | 9:30 | 2024-02-21 | 11:00 | ТП-28 ф. №2 | ТО
2024-02-21 | 12:00 | 2024-02-21 | 13:30 | ТП-28 ф. №4 | ТО
2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 12:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №16 | ТР
2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 11:00 | ГТП-2 ф. 6кВ №17 | ТР
2024-02-26 | 12:00 | 2024-02-26 | 14:00 | ТП-47 ввод Т-1 | ТО
2024-02-26 | 14:30 | 2024-02-26 | 15:30 | ТП-47 ф. №5 | ТО
2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 13:00 | ТП-28 ф. №16 | ТО
2024-02-28 | 10:00 | 2024-02-28 | 13:00 | ТП-28 ф. №11 | ТО
2024-02-28 | 11:00 | 2024-02-28 | 15:00 | ПС Н-2 ф. №19 | ТР

## 03.2024
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в марте 2024г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2024-03-01 | 0:00 | 2024-03-31 | 23:59 | ВЛ-35кВ "Гундоровская-Водонасосная №3" | КР
2024-03-01 | 10:00 | 2024-03-01 | 17:00 | РП-04, Т-1, Т-2 | ТР
2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 15:00 | ВЛ-110кВ ГТП-2-ГТП-4 | ТР
2024-03-04 | 10:00 | 2024-03-04 | 11:50 | ПС Н-2, Т-2 | ТР
2024-03-04 | 12:00 | 2024-03-04 | 16:00 | ПС Н-2 МВ яч. №32 | ТР
2024-03-05 | 9:00 | 2024-03-05 | 14:00 | ПС ГТП-2, ф. 6кВ №21 | ТР
2024-03-05 | 10:00 | 2024-03-05 | 16:00 | ПС 35кВ Н-2, ф. №32 6кВ | ТР
2024-03-11 | 9:00 | 2024-03-11 | 12:00 | ПС ГТП-2, ф. 6кВ №18 | ТР
2024-03-11 | 14:00 | 2024-03-11 | 17:00 | ПС 47, ф. 6 | ТО
2024-03-12 | 9:00 | 2024-03-12 | 12:00 | ПС ГТП-2, ф. 6кВ №7 | ТР
2024-03-12 | 14:00 | 2024-03-12 | 17:00 | ПС 58, ф. №5 | ТО
2024-03-12 | 10:00 | 2024-03-12 | 16:30 | ТП-2037 Т-1, Т-2 | ТО
2024-03-13 | 9:00 | 2024-03-13 | 14:00 | ТП-2176, Т-1, Т-2 | ТО
2024-03-13 | 9:00 | 2024-03-13 | 15:00 | ПС ГТП-2, ф. 6кВ №15 | ТР
2024-03-14 | 9:30 | 2024-03-14 | 12:30 | ТП -3164 Т-1 | ТО
2024-03-14 | 13:30 | 2024-03-14 | 17:00 | ТП -3164 Т-2 | ТО
2024-03-18 | 8:05 | 2024-03-18 | 21:30 | КЛ-6кВ ТП-1246 | ТР
2024-03-19 | 9:20 | 2024-03-19 | 11:50 | ПС 20, ф. 6кВ №220 | ТО
2024-03-19 | 13:30 | 2024-03-19 | 16:00 | ПС 40, ф. 6кВ № | ТО
2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 12:30 | ПС 20, ф. 6кВ №218 | ТО
2024-03-21 | 14:00 | 2024-03-21 | 16:30 | ПС 20, ф. 6кВ №219 | ТО
2024-03-26 | 9:00 | 2024-03-26 | 14:00 | ПС 20, ф. 6кВ №222 | ТО
2024-03-26 | 11:00 | 2024-03-26 | 17:00 | ТП-7/5 Тр-р | ТР
2024-03-27 | 10:00 | 2024-03-27 | 13:00 | ПС 20, ф. 6кВ №224 | ТО
2024-03-27 | 14:00 | 2024-03-27 | 17:00 | ПС 20, ф. 6кВ №225 | ТО
2024-03-28 | 9:00 | 2024-03-28 | 13:00 | КТП-25-10/0,4кВ №92 | ТР
2024-03-28 | 10:00 | 2024-03-28 | 16:00 | ТП-0122 МВ 6кВ ф. "Поселок" | ТО
2024-03-28 | 10:00 | 2024-03-28 | 14:00 | ПС 20, ф. 6кВ №227 | ТО

## 04.2024
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в апреле 2024г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2024-04-01 | 0:00 | 2024-04-03 | 15:30 | ВЛ-35кВ "Гундоровская-Водонасосная №3" | КР
2024-04-01 | 10:00 | 2024-04-01 | 17:00 | ПС №23 | ТО
2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 12:00 | ПС ГТП-2, ф. 6кВ №21 | ТР
2024-04-02 | 9:30 | 2024-04-02 | 14:00 | ПС Н-2, ф. 6кВ №21 | ТР
2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 11:00 | ТП-1 | ТО
2024-04-03 | 11:30 | 2024-04-03 | 13:30 | ТП-4 | ТО
2024-04-03 | 14:00 | 2024-04-03 | 17:00 | ТП-7 | ТО
2024-04-03 | 14:00 | 2024-04-03 | 17:00 | ПС ГТП-2, ф. 6кВ №16 | ТР
2024-04-04 | 9:30 | 2024-04-04 | 13:00 | ПС №32, ввод Т-2 6кВ | ТР
2024-04-04 | 13:30 | 2024-04-04 | 17:00 | ПС ГТП-2, ф. 6кВ №5 | ТР
2024-04-08 | 9:30 | 2024-04-08 | 16:30 | ПС №25 | ТО
2024-04-08 | 9:00 | 2024-04-08 | 16:30 | ПС Н-2, ф. 6кВ №21 | ТР
2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 14:00 | ПС Р41 Т-1 110кВ | ТР
2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 12:30 | ПС ГТП-2, ф. 6кВ №6 | ТР
2024-04-16 | 11:00 | 2024-04-30 | 23:59 | ВЛ-35кВ "Гундоровская-Водонасосная №3" | КР
2024-04-22 | 10:00 | 2024-04-22 | 15:00 | КТП-119П (МТС) | ТР
2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 16:30 | ТП-101 | ТО

## 05.2024
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в мае 2024г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-24 | 17:05 | ВЛ-35кВ "Гундоровская-Водонасосная №3" | КР
2024-05-02 | 9:00 | 2024-05-02 | 17:00 | НС-5 яч. №10 "Водоподъем 1" | ТР
2024-05-02 | 9:00 | 2024-05-02 | 12:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №43 | ТР
2024-05-03 | 9:00 | 2024-05-03 | 13:00 | КТП № 92 (ПАО "МТС") | ТР
2024-05-03 | 9:30 | 2024-05-03 | 14:00 | КТП-6/0,4кВ №0376 | ТО
2024-05-03 | 14:00 | 2024-05-03 | 17:30 | ПС А-18 ф. 18-15 | ТР
2024-05-06 | 9:00 | 2024-05-06 | 12:00 | ПС Р-41 ТСН-1 | ТО
2024-05-06 | 9:30 | 2024-05-08 | 13:00 | ПС ГТП-3, ВЛ-110кВ 1 цепь | ТР
2024-05-06 | 14:00 | 2024-05-06 | 17:00 | ПС Р-41 ТСН-2 | ТО
2024-05-08 | 10:00 | 2024-05-08 | 15:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №43 | ТР
2024-05-13 | 9:30 | 2024-05-13 | 12:30 | ТП-3, РУ-6кВ | ТО
2024-05-13 | 13:30 | 2024-05-13 | 16:30 | ТП-3, РУ-0,4кВ | ТО
2024-05-14 | 9:00 | 2024-05-14 | 14:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №43 | ТР
2024-05-16 | 9:00 | 2024-05-16 | 12:30 | ТП-017 | ТР
2024-05-16 | 11:00 | 2024-05-16 | 23:59 | ТП-067 (РТК) | ТО
2024-05-17 | 10:00 | 2024-05-17 | 13:00 | ТП-1131 | ТО
2024-05-17 | 14:00 | 2024-05-17 | 16:30 | ТП-1 (Красный Дон) | ТО
2024-05-20 | 10:00 | 2024-05-20 | 14:00 | ТП-1 (ИП Исаева) | ТР
2024-05-20 | 10:00 | 2024-05-20 | 16:00 | ТП-03046 | ТО
2024-05-21 | 9:00 | 2024-05-21 | 13:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №11 | ТР
2024-05-21 | 9:30 | 2024-05-21 | 15:00 | ПС НС-3 МВ-35кВ | ТР
2024-05-21 | 14:00 | 2024-05-21 | 16:30 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №12 | ТР
2024-05-22 | 9:00 | 2024-05-22 | 13:30 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №30 | ТР
2024-05-22 | 10:00 | 2024-05-22 | 14:00 | РП-10 ф. №2А, №26 | ТР
2024-05-22 | 14:00 | 2024-05-22 | 16:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №32 | ТР
2024-05-23 | 9:00 | 2024-05-23 | 13:30 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №42 | ТР
2024-05-23 | 12:00 | 2024-05-23 | 14:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №11 | ТО
2024-05-23 | 15:00 | 2024-05-23 | 16:30 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №11 | ТО
2024-05-24 | 9:00 | 2024-05-24 | 11:30 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №42 | ТО
2024-05-24 | 12:30 | 2024-05-24 | 15:30 | ПС 20 ф. №3 | ТР
2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 12:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №3 | ТО
2024-05-27 | 12:30 | 2024-05-27 | 14:45 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №4 | ТО
2024-05-27 | 15:15 | 2024-05-27 | 17:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №9 | ТО
2024-05-28 | 9:00 | 2024-05-28 | 12:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №9, МВ-6кВ | ТР
2024-05-28 | 10:00 | 2024-05-28 | 16:00 | ПС Н-4, КРУН-1, 2 | ТР
2024-05-28 | 13:00 | 2024-05-28 | 16:00 | ПС ГТП-3, ф. 6кВ №24, МВ-6кВ | ТР
2024-05-29 | 9:00 | 2024-05-29 | 15:00 | ПС 20 Тр-р 35/6кВ №1 | ТР
2024-05-30 | 9:00 | 2024-05-30 | 15:00 | ВЛ-35кВ "НС-2 - НС-3" | ТР
2024-05-31 | 9:00 | 2024-05-31 | 15:00 | ПС 20 ф. №13 | ТР