## Sheet1
Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Дата отчётности
Объект | ООО "Донская Сетевая Компания" г. Ростов-на-дону
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
| Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 0.336 | 0 | 0.168 | 0 | 0.504 | 0.168 | 0 | 0.084 | 0 | 0.252
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | Гр5: 0; Гр10: 0
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | Гр5: 0; Гр10: 0
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | Гр5: 0; Гр10: 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 0.336 |  | 0.168 |  | 0.504 | 0.168 |  | 0.084 |  | 0.252
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | Гр5: 0; Гр10: 0
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | Гр5: 0; Гр10: 0
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | Гр5: 0; Гр10: 0
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | Гр5: 0; Гр10: 0
2. Технические мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | Гр5: 0; Гр10: 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | Гр5: 0; Гр10: 0
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | Гр5: 0; Гр10: 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | Гр5: 0; Гр10: 0
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | Гр5: 0; Гр10: 0
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | Гр5: 0; Гр10: 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | Гр5: 0; Гр10: 0
2.18. Прочие технические мероприятия | Гр5: 0; Гр10: 0
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | Гр5: 0; Гр10: 0
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | Гр5: 0; Гр10: 0
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | Гр5: 0; Гр10: 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | Гр5: 0; Гр10: 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | Гр5: 0; Гр10: 0
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | Гр5: 0; Гр10: 0
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | Гр5: 0; Гр10: 0
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | Гр5: 0; Гр10: 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | Гр5: 0; Гр10: 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | Гр5: 0; Гр10: 0
Итого | 0.336 | 0 | 0.168 | 0 | 0.504 | 0.168 | 0 | 0.084 | 0 | 0.252