ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения объектов по производству электрической энергии максимальной мощностью до 5 МВт включительно или увеличение менее чем на 5 МВт)

№___________                                                                                                   "___" _________________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации – для юридического лица; фамилия, имя, отчество  - для индивидуального предпринимателя/физического лица)

- Наименование объектов по производству электрической энергии заявителя _____________ .

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии заявителя  _____________________________________________________  .

- Номинальная электрическая мощность присоединяемых объектов по производству электрической энергии заявителя составляет ______________________________________________________. 
 				     (если объекты по производству электрической энергии вводятся в эксплуатацию по этапам 
				и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

- Максимальная электрическая мощность объектов по производству электрической энергии ________________________________________________.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение __________________________________ (кВ).

- Объем выдачи мощности в сеть _______________________________.

- Максимально допустимый предел увеличения (снижения) нагрузки генерирующей единицы в течение минуты _________________________________.

- Год ввода в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии заявителя _____________________ .

- Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность объектов по производству электрической энергии по каждой точке присоединения ________________________________ .

- Основной источник питания (на собственные нужды) _________________________ .

- Резервный источник питания (на собственные нужды) _________________________ .

- Сетевая организация осуществляет:

___________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям)

- Заявитель осуществляет:

- Срок действия настоящих технических условий составляет  год(а) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

|  | (подпись) |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, фамилия, имя, отчество лица действующего от имени сетевой организации) |
| «___» ______________ 20__ г. |

# Endnotes

Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.